## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Výměna veřejného osvětlení obec Smržov“
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M6 | 1 | 101 | 4 |  |  | 0
M6 |  | 201 | 5 |  |  | 0
M6 |  | 301 | 25 |  |  | 0
P5 |  | 401 | 12 |  |  | 0
P5 |  | 501 | 17 |  |  | 0
P5 |  | 601 | 18 |  |  | 0
P5 |  | 701 | 15 |  |  | 0
P7 |  | 801 | 4 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 100 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4129.85
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO bez regulace [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO bez regulace v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 6938,15
Podpis oprávněné osoby: